排　煙　設　備　概　要　表

| 設置階 |  |
| --- | --- |
| 防 煙 区 画 の 概 要 | 防煙区画の別 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排煙設備の種別 | 機 械・ 自 然 | 機 械・ 自 然 | 機 械・ 自 然 | 機 械・ 自 然 | 機 械・ 自 然 | 機 械・ 自 然 | 機 械・ 自 然 |
|  | 面積 | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ |
|  | 排煙口面積 | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ |
|  | 給気口面積 | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ |
| 自然排煙の排煙口の開 放 方 法 | １．手 動（ワイヤーロープ・電気信号） ２．感 知 器 等 に よ る 連 動 ３．防 災 セ ン タ ー 等 で の 遠 隔 操 作 |
| 機 械 排 煙 | ＊排煙機 | 専用・兼用の別 | １．専用 ２．防煙区画（ ）と兼用 | ＢＣＪ評 定番号 |  |
|  |  | 風量 | ㎥／ｍin | 静圧 | ｍｍAg |
|  |  | 回転数 | RPM | 電動機出力 | ｋW |
|  | 排煙口・給気口の開放等 | 開放方法 | １．手 動（ワイヤーロープ・電気信号） ２．感 知 器 等 に よ る 連 動 ３．防 災 セ ン タ ー 等 で の 遠 隔 操 作 |
|  |  | 閉鎖方法 | １．現 地 で の 直 接 閉 鎖 ２．防 災 セ ン タ ー 等 で の 遠 隔 操 作 |
|  | 排煙機・給気機の起動 方法等 | 起動方法 | １．防 煙 区 画 の 手 動 起 動 装 置 ２．感 知 器 等 に よ る 連 動 ３．防 災 セ ン タ ー 等 で の 遠 隔 操 作 |
|  |  | 停止方法 | １．制 御 盤 に よ る 直 接 操 作 ２．防 災 セ ン タ ー 等 で の 遠 隔 操 作 |
| 風道 | 材質 |  | 防火ダンパ ーの有無 | １．有（温度ヒューズ ℃） ２．無 |
| 防煙壁 | 材質 |  |
| 電 源 | 種別 | １．非常電源専用受電設備 ２．自家発電設備 ３．燃料電池設備 ４．蓄電池設備 | 容量 | （ ）ｋＶＡ・（ ）AH |
|  | 専用・兼用の別 | １．専用 ２．（ ）と兼用 | 認定番号 |  |
| 配 線 | 電線種類又 は認定番号 | （非常電源回路） （操作回路等） |
|  | 工事方法 | （非常電源回路） （操作回路等） |
| そ の 他 |  |

備考　１選択肢のある欄は、該当事項を○印で囲むこと

２＊印の欄は、排煙機ごとに作成すること