【別紙２－２】

設備チェックリスト

（小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護）

| 申込者名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 定員 | □登録定員（ ）人 □通所定員（ ）人 □宿泊定員（ ）人 ※通所定員（登録定員の１／２～１５人） ※宿泊定員（通所定員の１／３～９人） |  |  |
| 建物の構造 | 構造：（ ）造り（ 階建ての 階部分） |  |  |
| 主たる部分の面積 | ①居間・食堂（ ）㎡、 ②台 所（ ）㎡ ③宿泊室（ ）～（ ）㎡ ※内法７．４３㎡以上（病院・診療所が運営する看多機においては６．４㎡以上） ④浴 室（□有・□共用）（ ）㎡ ⑤トイレ（ ）㎡ （ ）箇所・男女の別（□有・□無） ⑥事務室（□有・□共用）（ ）㎡ ⑦相談室（□有・□無・□共用）（ ）㎡ |  |  |
| 項 目 |  | チェック欄 |  |
|  |  | はい | いいえ |
| 一般原則 | ①日光（採光）、通風（適温維持）に配慮されているか | □ | □ |
|  | ②バリアフリーに配慮した設備構造となっているか | □ | □ |
|  | ③手すりを廊下、食堂及び居間等に適切に設けているか | □ | □ |
| 玄関および廊下 | ①玄関は徘徊防止の対応がとられているか 具体的に記載（ ） | □ | □ |
|  | ②段差解消もしくは対策がなされているか 段差がある場合の高さ（ ）～（ ）ｃｍ | □ | □ |
|  | ③車イス、歩行器等の通行に支障のない幅員が確保されているか 幅員（ ）～（ ）ｃｍ | □ | □ |
|  | ④事業所を併設している場合、玄関又は入口の動線が独立（分離）しているか | □ | □ |
| 居間および食堂 | ①出入口は車イス、歩行器等の使用に配慮されているか | □ | □ |
|  | ②床材は滑りにくく、転倒しても怪我をしにくい材質に なっているか | □ | □ |
|  | ③利用者とスタッフ全員が揃って食事・作業ができるイスやテーブルがあるか | □ | □ |
|  | ④洗面台は自動水栓、レバー式等の高齢者が使いやすいものであるか | □ | □ |
|  | ⑤洗面台に共用タオルは取付けていないか | □ | □ |
|  | ⑥石鹸、消毒液などの誤飲予防対策がとられているか 具体的に記載（ ） | □ | □ |
| 宿泊室 | ①窓やドアに徘徊・転倒防止の対策がとられているか 具体的に記載（ ） | □ | □ |
|  | ②宿泊室の床面積（洗面設備を含みトイレを除く）は内法で７．４３㎡以上となっているか ※病院・診療所が運営する看多機においては６．４㎡以上 | □ | □ |
|  | ③エアコン・照明器具等のスイッチは利用者が操作しやすい器具・位置であるか | □ | □ |
|  | ④緊急呼び出しの対応がとられているか | □ | □ |
|  | ⑤ドアは鍵が設置されているか （居室内から施錠、緊急時には外側から解錠できるか） | □ | □ |
|  | ⑥ドアの窓から室内の状況が見えない配慮がされているか | □ | □ |
|  | ⑦洗面台・トイレが設置されている場合 |  |  |
|  | １）洗面台はやけど等の事故防止に注意した仕様に なっているか | □ | □ |
|  | ２）洗面台のオーバーフローへの対策が取られているか | □ | □ |
|  | ３）トイレ内のナースコール・手すりの設置と位置は適切であるか | □ | □ |
| 台所 | ①入居者とスタッフが協働できるスペースとレイアウトになっているか | □ | □ |
|  | ②火気を使用する部分は不燃対策がされているか | □ | □ |
|  | ③食器・調理器具の消毒、洗浄、保管に関し衛生上の配慮がされているか | □ | □ |
|  | ④包丁・刃物類の安全な管理がされているか 具体的に記載（ ） | □ | □ |
|  | ⑤調理済み食品の保冷・保温の設備を設け、適温食事の提供が可能となっているか | □ | □ |
|  | ⑥食品庫は衛生的に配慮されているか | □ | □ |
|  | ⑦食材等の搬出入は安全・衛生面の配慮がされているか | □ | □ |
| 浴室 | ①廊下と脱衣室、脱衣室と浴室の出入口に段差がないか | □ | □ |
|  | ②脱衣室・浴室は、廊下等から直接見えないように配慮されているか | □ | □ |
|  | ③脱衣室・浴室にナースコールが設置されているか | □ | □ |
|  | ④洗い場・浴槽に適切な手すり等を設置しているか | □ | □ |
|  | ⑤やけど等の事故防止に注意した仕様になっているか | □ | □ |
|  | ⑥石鹸・消毒液などの誤飲予防対策がとられているか 具体的に記載（ ） | □ | □ |
| 共用トイレ | ①プライバシーへの配慮がされているか | □ | □ |
|  | ②ナースコールが適切な場所に設置されているか | □ | □ |
|  | ③扉は緊急時に外から解錠できるか | □ | □ |
|  | ④水道栓は自動水栓、レバー式等の高齢者が使いやすいものであるか | □ | □ |
|  | ⑤共用タオルは取付けていないか | □ | □ |
|  | ⑥石鹸・消毒液などの誤飲予防対策がとられているか 具体的に記載（ ） | □ | □ |
|  | ⑦居室にトイレがなく、共用トイレのみである場合には、複数箇所に設置しているか | □ | □ |
|  | ⑧車イス対応トイレを設けているか | □ | □ |
| 衛生管理 | ①汚物処理室（流し）を設けている場合は、他の設備と区別された一定のスペースを有しているか | □ | □ |
|  | ②台所を設けている場合は、食器、調理器具等を消毒する設備、食器・調理器具を清潔に保管する設備並びに防虫・防鼠の設備を設けているか | □ | □ |
|  | ③感染性胃腸炎を含めた感染症対策として、使い捨てのビニール袋、マスク、亜塩素酸ナトリウム等を準備しているか。また、消毒作業手順等について保健所の助言・指導を求め、密接な連携を確保できるか | □ | □ |
| 火災予防および消火設備 | ①スプリンクラー設備が設けられているか | □ | □ |
|  | ②自動的に火災の発生を知らせる自動火災報知設備が設けられているか | □ | □ |
|  | ③消防機関に火災の発生を通知する火災報知設備が設けられているか | □ | □ |
|  | ④防災制御盤・ナースコール受信盤は事務室の見やすい場所に設置されているか | □ | □ |
|  | ⑤外部避難階段は夜間も安全に昇降できるようになっているか | □ | □ |
|  | ⑥避難場所までの通路は安全に通行できるようになっているか | □ | □ |
|  | ⑦各フロア共に、２方向避難路が確保されているか | □ | □ |