## 表紙
みのおライフプラザ複合施設管理業務
委託対象業務一覧
平成27年10月
箕面市立病院
箕面市立総合保健福祉センター
(財)箕面市医療保健センター

## 市立病院
箕面市立病院
Ｎｏ | 提案の 可否 | 統合の可否 | 種別 | 名称 | 現行契約期間 | 現受託者 | 金額（年額） | 委託概要
1 |  | ○ | 警備 設備 | 箕面市立病院等建物総合維持管理業務委託 | H20.4.1～H23.3.31 | ㈱ビケンテクノ | 87507000 | ◇設備管理（24h常駐管理） 建築物の日常点検、運転監視、エネルギー管理、空気環境測定、メーター検針、簡易修繕他 ※電気主任技術者、ボイラー取扱主任者、圧力容器取扱主任者、冷凍機保安責任者、危険物取扱者、エネルギー管理員 ※平日 9:00～17:00 ５名、17:00～9:00 ３名 ※休日 9:00～翌9:00 ３名 ◇警備（24h常駐管理） 防犯・防災監視、巡回監視、施錠管理、来院者誘導、照明の点滅 ※平日 8:00～12:00 ３名、12:00～翌8:00 ２名、14:30～20:00 １名 ※休日 8:00～翌8:00 ２名
1-2 |  |  | 清掃 測定 | 受水槽、井水処理水槽等清掃、水質検査業務 |  | コスモー産業㈱ |  | 受水槽、井水処理水槽、RI排水槽、等清掃業務 水質検査業務
2 |  | ○ | 電話 交換 | 箕面市立病院電話交換業務委託 | H20.4.1～H23.3.31 | 日東カストディアルサービス㈱大阪支店 | 7749000 | 電話交換、案内、院内放送、電報発信業務（8:30～19:00） 8:30～9:00／18:30～19:00 １名 9:00～10:00／17:30～18:30 ２名 10:00～17:30 ３名
3 |  | ○ | 清掃 | 箕面市立病院等清掃業務委託 | H21.4.1～H24.3.31 | ㈱サンメンテナンス | 41082300 | 清掃業務（7:00～19:00） 院内及び敷地内の清掃、清潔区域に応じた日常・定期清掃 医師住宅の共用部日常・定期清掃 業務に必要な人員を適正配置（常駐15～20名）
4 |  | △ | 設備 | 箕面市立病院昇降機設備（オーチス）保守点検業務委託 | H22.4.1～H23.3.31 | 日本ｵｰﾁｽ・ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱近畿支店 | 3534300 | 日本オーチス・エレベータ社製のエレベーターのフルメンテナンス 月２回の保守点検、年１回の定期検査、オンコール対応
5 |  | △ | 設備 | 箕面市立病院昇降機設備（三菱）保守点検業務委託 | H22.4.1～H23.3.31 | 三菱電機ビルテクノサービス㈱ | 2891700 | 三菱電機ビルテクノサービス社製のエレベーターのフルメンテナンス 遠隔監視、３ヶ月に１回の保守点検、年１回の定期検査、オンコール対応
6 |  | △ | 設備 | 箕面市立病院空調用自動制御機器保守点検業務委託 | H22.4.1～H23.3.31 | アズビル㈱ | 7245000 | 空調用計装設備保守点検 中央管制装置、自動制御機器の保守点検、オンコール対応
7 |  | △ | 設備 | 箕面市立病院搬送設備保守点検業務委託 | H22.4.1～H23.3.31 | ㈱日本シューター大阪支店 | 1845900 | 小荷物専用昇降機、自動小荷物専用昇降機、エアシューターの保守点検、オンコール対応
8 |  | △ | 設備 | 箕面市立病院医療ガス設備保守点検業務委託 | H22.4.1～H23.3.31 | エア．ウォーター防災㈱ | 5029500 | 酸素、吸引、窒素、笑気ガスの供給設備、病室等のアウトレット 外観点検（３回／年）、機能点検（１回／年）、オンコール対応
9 |  | △ | 設備 | 箕面市立病院熱源設備点検整備業務委託 | H22.4.1～H23.3.31 | 川重冷熱工業㈱西日本支社 | 5439000 | ガス吸収式冷温水機４基 定期点検整備（４回／年）、遠隔監視、オンコール対応 炉筒煙管ボイラー２基、圧力容器（６缶）、熱交換器（２缶） 定期点検整備（３回／年）、性能検査受検整備（１回／年）、性能検査立会、オンコール対応
10 |  | ○ | 衛生 | 箕面市立病院衛生害虫等防駆除業務委託 | H22.4.1～H23.3.31 | 環境衛生薬品㈱ | 945000 | 院内及び敷地内の害虫等生息状況調査、防駆除、乾燥機・洗濯機の殺菌消毒、オンコール対応
11 |  | ○ | 清掃 測定 | 箕面市立病院清潔区域等環境衛生管理業務委託 | H22.4.1～H23.3.31 | 環境衛生薬品㈱ | 735000 | 清潔・準清潔区域内の定期清掃（手術室、無菌製剤室、調乳室） ２回／年 清潔・準清潔区域内の清浄度測定（手術室、無菌室、ＩＣＵ他） ２回／年
12 |  | △ | 設備 | 箕面市立病院電話交換機設備保守点検業務委託 | H22.4.1～H23.3.31 | 沖ウィンテック㈱関西支店 | 1122660 | 本館電話交換機（ＰＢＸ）の定期点検、遠隔監視、オンコール対応
13 |  | ○ | 消防 | 箕面市立病院自動火災報知設備等保守点検業務委託 | H22.4.1～H23.3.31 | 能美防災㈱大阪支社 | 3591000 | 自動火災報知設備、非常放送設備、防火設備等の総合点検、機器点検 特殊建築物定期調査、建築設備定期検査、防火対象物定期点検 消防訓練立会、オンコール対応
14 |  | ○ | 消防 | 箕面市立病院消火設備等保守点検業務委託（SP・消火器等） | H22.4.1～H23.3.31 | モリタ宮田工業㈱ | 1669500 | 消火器、スプリンクラー、屋内消火栓、ハロゲン化物消火設備、避難器具等の総合点検、機器点検 消防訓練立会、オンコール対応
15 |  | ○ | 消防 | 箕面市立病院消火設備等保守点検業務（ダクト消火設備） | H22.4.1～H23.3.31 | テクノメンテナンス㈱ | 497280 | 厨房施設のダクト消火設備の総合点検、機器点検
16 |  | △ | 設備 | 箕面市立病院スクリューチラー他保守点検業務委託 | H22.4.1～H23.3.31 | 新菱冷熱工業㈱大阪支社 | 2362500 | 本館スクリューチラー冷凍機（冷却塔含む）の定期点検（４回／年）、保安検査立会（１回／年） オンコール対応
17 |  | △ | 設備 | 箕面市立病院氷蓄用スクリューヒートポンプ保守点検業務委託 | H22.4.1～H23.3.31 | 日本熱源システム㈱ | 1218000 | リハビリ棟の氷蓄熱システム（圧縮機、凝縮器、氷蓄熱槽）の定期点検（４回／年）、保安検査立会（１回／年） 新生児室系統全熱交換器の定期点検（２回／年） 診療情報管理室空気清浄機の定期点検（６回／年） オンコール対応
18 |  | ○ | 設備 | 箕面市立病院受変電設備試験点検業務委託 | H22.4.1～H23.3.31 | エネサーブ㈱ | 1816500 | 本館、リハビリ棟 受変電設備の保守点検整備、遠隔監視 開閉器等の受変電設備機器メンテナンス（３年に１回） オンコール対応
19 |  | △ | 設備 | 箕面市立病院ごみ貯留システム保守点検業務委託 | H22.4.1～H23.3.31 | 日本クリーンシステム㈱ | 399000 | ゴミックシステムの定期点検（４回／年）、高圧洗浄（１回／年）、オンコール対応
20 |  | ○ | 測定 | 箕面市立病院ボイラー設備排ガス測定業務委託 | H22.4.1～H23.3.31 | 鳳産業㈱ | 175350 | ガス吸収式冷温水機４基、炉筒煙管ボイラーの排ガス測定 排ガス組成分析、窒素酸化物・ばいじん濃度測定（２回/年）
21 |  | ○ | 測定 | 簡易専用水道定期検査業務委託 | 未定 | （社）関西環境開発センター | 18900 | 受水槽、高架水槽等の定期検査（１回/年）
22 |  | △ | 設備 | 箕面市立病院滅菌装置（サクラ製）保守点検業務委託 | H22.4.1～H23.3.31 | キャノンライフケアソリューションズ㈱西日本営業本部 | 546000 | オートクレーブ３基の定期点検（３回／年）、性能点検整備（１回／年）、性能検査立会、オンコール対応
23 |  | △ | 設備 | 箕面市立病院滅菌装置（三浦工業製）保守点検業務委託 | H22.4.1～H23.3.31 | 村中医療器㈱ | 197400 | オートクレーブ１基の定期点検（３回／年）、性能点検整備（１回／年）、性能検査立会、オンコール対応
24 |  |  | 設備 | 箕面市立病院無停電電源装置（古河製）点検業務委託 | H20.4.1～H23.3.31 | 古河電池㈱関西支店 | 571198 | 本館ＣＶＣＦ（古河）の性能試験・定期点検（１回／年）、オンコール対応
25 |  |  | 設備 | 箕面市立病院無停電電源装置（東芝製）点検業務委託 | H21.4.1～H24.3.31 | 東芝電機サービス㈱関西支店 | 571199 | リハビリ棟ＣＶＣＦ（東芝）の性能試験・定期点検（１回／年）、オンコール対応
26 |  | △ | 設備 | 箕面市立病院無停電電源装置（日立製）点検業務委託 | H22.4.1～H23.3.31 | ㈱日立ビルシステム | 571200 | リハビリ棟ＣＶＣＦ（日立）の性能試験・定期点検（１回／年）、オンコール対応
27 |  | △ | 設備 | 箕面市立病院中央監視制御装置保守点検業務委託 | H22.4.1～H23.3.31 | 協和テクノロジィズ㈱ | 210000 | 中央監視室内の電力中央監視装置（グラフィックパネル他周辺機器）の保守点検（１回／年）
|  |  | 廃棄物 | 感染性廃棄物収集運搬委託 | H21.4.1～H22.3.31 | 鍵本産業㈱ | 3276220.5 | 感染性廃棄物の収集運搬 毎週水曜日
|  |  | 廃棄物 | 感染性廃棄物処分委託 | H21.4.1～H22.3.31 | ㈱共英メソナ | 10513282.5 | 感染性廃棄物の処分 毎週水曜日
|  |  | 廃棄物 | 産業廃棄物（汚泥）収集運搬委託 | H21.4.1～H22.3.31 | 弘伸商事㈱ | 756000 | グリストラップの清掃、産業廃棄物（汚泥）の収集運搬 月２回
|  |  | 廃棄物 | 産業廃棄物（汚泥）処分委託 | H21.4.1～H22.3.31 | 大東衛生㈱ | 1632960 | 産業廃棄物（汚泥）の処分 月２回
|  |  | 廃棄物 | 産業廃棄物処理委託（混合物） | H21.4.1～H22.3.31 | 弘伸商事㈱ | 199500 | 産業廃棄物（混合物）の収集運搬、処分 発生貯留の都度随時
|  |  | 廃棄物 | 産業廃棄物処理委託（廃プラ、ガラス屑、金属屑） | H21.4.1～H22.3.31 | 近畿セイビ㈱ | 4007661 | 産業廃棄物（廃プラ、ガラス屑、金属屑）の収集運搬、処分 月２回
179541387

## 総合保健福祉センター
箕面市立総合保健福祉センター | ライフプラザ委託業務一覧表（22年度予定）
No | No | 提案の可否 | 統合の可否 | 種別 | 契約名称 | 現行契約期間 |  | 受託者名 | 金額（円） | 仕様書の内容
[10 empty] | 対象施設 | 業務の範囲 | 業務日及び業務時間 | 人員
101 | 1 |  |  | 設備 | 総合保健福祉センター | 2012-04-01 | から | （株）ビケンテクノ | 44100000 | 総合保健福祉ｾﾝﾀｰ(本館) | 施設管理に関係する各委託業務の統括管理 | 統括管理業務は、開庁日 | 統括管理者は、第３種以上の電気主任技術者の資格を有する者設備管理の経験が10年以上で、他の従事者を統括できる者
[5 empty] | 施設総合管理業務委託 | 2016-03-31 | まで |  |  | 医療保健ｾﾝﾀｰ |  | 午前８時４５分～午後５時１５分
介護老人保健施設
|  |  | ○ | [6 empty] | 総合保健福祉ｾﾝﾀｰ(分館) | 設備保守業務 | 日常業務は、委託期間中全日 | ……… |  | １名
[11 empty] | 日常設備運転保守 | 午前８時～午後６時 | 技術者・作業者 |  | ３名
[11 empty] | 及び定期設備保守 | 定期業務は､委託者と協議し､決定 |  | 午前８時～午後５時まで勤務 |  | １名
[14 empty] | 午前９時～午後６時まで勤務 |  | １名
102 | 1 |  |  | 警備 | ライフプラザ複合施設 | 2011-04-01 | から |  | 19834500 | 総合保健福祉ｾﾝﾀｰ(本館) | 敷地及び建物内部の警備 | 業務日は委託期間中全日 | 警備業法に基づく教育訓練を受け､警備員としての要件を備えた者
[5 empty] | 常駐建物警備業務委託 | 2016-03-31 | まで |  |  | 医療保健ｾﾝﾀｰ |  | 業務時間は２４時間
[10 empty] | 介護老人保健施設 |  |  |  | ２４時間拘束の者 ２名
|  |  | ○ | [6 empty] | 総合保健福祉ｾﾝﾀｰ(分館) |  |  |  | ９時間拘束の者 １名
（委託者の休日は除く)
103 | 4 |  |  | 設備 | 総合保健福祉ｾﾝﾀｰ分館 |  |  |  | 840000 | 総合保健福祉ｾﾝﾀｰ(分館) | 油圧間接式ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | 月１回以上の点検調整(ﾌﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ契約) | 専門的に訓練された人員
[5 empty] | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守点検業務委託 | [5 empty] | の保守点検（１台) | 年１回の機能試験
|  |  | △ | [8 empty] | 故障時の対応
104 | 4 |  |  | 設備 | ライフプラザ複合施設 |  |  |  | 5796000 | 総合保健福祉ｾﾝﾀｰ(本館) | 油圧ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ及び標準ｴﾚﾍﾞｰﾀｰの保守点検（８台) | 月１回以上の点検調整(ﾌﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ契約) | 専門的に訓練された人員
[5 empty] | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守点検業務委託 |  |  |  |  | 介護老人保健施設 |  | 年１回の機能試験
|  |  | △ | [8 empty] | 故障時の対応
105 | 11 |  |  | 設備 | ライフプラザ複合施設他 |  |  |  | 653520 | 総合保健福祉ｾﾝﾀｰ(本館) | 電話交換機設備の保守点検 | ３ｹ月に１回以上の点検調整 | 専門的に訓練された人員
[5 empty] | 電話設備保守点検業務委託 |  |  |  |  | 介護老人保健施設 |  | 実施月の土曜日に実施
|  |  | △ | [6 empty] | 総合保健福祉ｾﾝﾀｰ(分館) |  | 故障時の対応
106 | ｽﾎﾟｯﾄ |  |  | 設備 | ライフプラザ複合施設他 |  |  |  | 2047500 | 総合保健福祉ｾﾝﾀｰ(本館) | 自動扉の保守点検 | ３ｹ月に１回以上の点検調整(ﾌﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ契約) | 専門的に訓練された人員
[5 empty] | 自動扉保守点検業務委託 |  |  |  |  | 介護老人保健施設 | （２２台) | 故障時の対応
|  |  | △ | [6 empty] | 総合保健福祉ｾﾝﾀｰ(分館)
| 3 |  |  | 清掃 | ライフプラザ複合施設 | 2010-04-01 | から |  | 25068050 | 総合保健福祉ｾﾝﾀｰ(本館) | 日常清掃業務 | 日常清掃の業務日は期間中の全日(分館は平日のみ) | 業務に必要な人員を配置
[5 empty] | 建物清掃業務委託 | 2013-03-31 | まで |  |  | 医療保健ｾﾝﾀｰ | 定期清掃業務
|  |  | ○ | [6 empty] | 介護老人保健施設 |  | 午前７時～午後１０時(分館は６時)
[10 empty] | 総合保健福祉ｾﾝﾀｰ(分館) |  | 定期清掃の業務日は委託者と協議し決定
| 18 |  |  | 樹木剪定 | ライフプラザ複合施設他 | 2010-04-01 | から | (財)箕面市障害者事業団 |  | 総合保健福祉ｾﾝﾀｰ(本館) | 屋外清掃業務 | 屋外清掃は委託者の勤務日 | 業務に必要な人員を配置
[5 empty] | 植栽緑化管理業務委託 | 2011-03-31 | まで |  |  | 医療保健ｾﾝﾀｰ | 樹木等管理業務 | その他は､委託者と協議の上､決定
|  |  | × | [6 empty] | 介護老人保健施設 | 花壇管理業務 | 午前９時から午後４時まで | 日常的に従事する者の障害者
[10 empty] | 総合保健福祉ｾﾝﾀｰ(分館) | 観葉植物設置業務 |  | 雇用率80%以上確保に努めること
| 該当なし |  |  |  | ライフプラザ複合施設 | 2010-04-01 | から | セコム（株） |  | 総合保健福祉ｾﾝﾀｰ(本館) | 防犯サービス | 年１回の総合点検
[5 empty] | 機械警備業務委託 | 2011-03-31 | まで |  |  | 医療保健ｾﾝﾀｰ | 火災監視サービス | 年２回の簡易点検
|  |  | × | [6 empty] | 介護老人保健施設 | 設備制御サービス | ２４時間ｵﾝｺｰﾙ時の対応
電気錠出入管理ｼｽﾃﾑ保守
| 該当なし |  |  |  | 総合保健福祉ｾﾝﾀｰ分館 | 2010-04-01 | から | 京阪神ｾｷｭﾘﾃィｻｰﾋﾞｽ㈱ |  | 総合保健福祉ｾﾝﾀｰ(分館) | 機械警備 | 警報装置のｾｯﾄされた時間
[5 empty] | 機械警備業務委託 | 2011-03-31 | まで |  |  |  | 巡回機動警備 | 午後９時～午前０時の間に巡回 | 巡回時は２名
|  |  | × | [7 empty] | 機械警備ｼｽﾃﾑ保守
| 該当なし |  |  |  | 総合保健福祉センター | 2010-04-01 | から |  |  | 総合保健福祉ｾﾝﾀｰ | 窓口相談業務 | 委託者の開庁日 | 常時２名
|  |  | ○ |  | 総合相談窓口業務委託 | 2013-03-31 | まで |  |  |  |  | 午前８時45分～午後５時15分 | 平日･月初の午前８時45分～12時45分１名増員
107 | ｽﾎﾟｯﾄ |  |  | 設備 | ライフプラザ複合施設 | 2013-04-01 | から | ㈱ジャスティスサポート | 2047500 | 総合保健福祉ｾﾝﾀｰ(本館) | 建物の日常清掃 | 日常清掃の業務日は、委託期間中全日 | 業務に必要な人員を適正配置
[5 empty] | 建物清掃業務委託 | 2016-03-31 | まで |  |  | 介護老人保健施設 | 建物の定期清掃 | （ただし、分館は平日のみ）
|  |  | △ | [6 empty] | 総合保健福祉ｾﾝﾀｰ(分館) |  | 午前７時より午後１０時（分館は午後６時）
定期清掃の業務日及び業務時間は、協議の
上決定する。

## ﾗｲﾌﾟﾗ施設総合管理業務委託の再委託内容
箕面市立総合保健福祉センター（No.101_施設総合管理業務委託の再委託内容） | 総合保健福祉センター施設総合管理業務委託の再委託内容
Ｎｏ | Ｎｏ | 提案の可否 | 統合の可否 | 種別 | 名称 | 時期 | 業者 | 金額 （把握可能なら） | 内容
101-01 | 1 |  | ○ |  | 上水受水槽・高架水槽清掃 | ２月／年１回 | タイテック（株） |  | 飲料水タンク内清掃、殺菌及び水槽の亀裂水漏れ点検
101-02 | 1 |  | ○ |  | 雑用水槽・受水槽・高架水槽清掃 | １２月／年１回 | マイスターエンジニアリング（株） |  | 雑用水タンクの点検清掃
101-03 | 1 |  | ○ |  | 汚水・雑用水排水槽清掃 | １０月／年１回 | マイスターエンジニアリング（株） |  | 汚水雑排水槽の点検清掃
101-04 | 1 |  | ○ |  | 室内空気環境測定 | ５・７・９・１１・１・３月／年６回 | （株）ビケンテクノ |  | 室内の居住環境が快適な状態に保たれているか測定
101-05 | 12 |  | ○ |  | 特殊建築物調査 | ９月／２年毎 | （株）ビケンテクノ |  | 建物の外観点検、タイルの剥がれの有無、外壁の亀裂、防水切れ等の建物全般の調査
101-06 | 12 |  | ○ |  | 建築設備調査 | ９月／年１回 | （株）ビケンテクノ |  | 非常照明照度測定、各居室換気装置その他の機能検査
101-07 | 12 ～ 15 |  | ○ |  | 消防設備点検 | ２・９月／年２回 | マイスターエンジニアリング（株） |  | 消防機器、防災機器が正常に機能しているか試験
101-08 | 9 |  | ○ |  | ねずみ害虫防除 | ６・１１月／年２回 | （株）日本環境防除 |  | 館内におけるダニ、ゴキブリ、ねずみ等の駆除
101-09 | 19 |  | ○ |  | 受変電設備精密点検 | １１月／年１回 | 淀川計装（株） |  | 保安機器の動作試験、高圧ケーブルの耐力絶縁測定等の安全点検
101-10 | 1 |  | ○ |  | 冷却・冷温水熱源水質検査 | ５・６・７・８・９・１２・１・３月／年８回 | タイテック（株） |  | 冷温水循環水防錆装置のフィルター交換、循環水の水質検査
101-11 | 1 |  | ○ |  | 厨房排気ダクト点検・清掃 | ６月／年１回 | 北九州空調（株） |  | 火災予防のため排気ダクト内に付着した油の除去作業
101-12 | 1 |  | ○ |  | （介護老人保健施設）浴槽循環濾過器点検 | ６・１２月／年２回 | ムサシ（株） |  | 浴槽濾過器ろ材洗浄、その他滅菌装置点検
101-13 | その他 |  | ○ |  | （介護老人保健施設）浴槽レジオネラ菌検査 | ４・６・８・１０・１２・２月／年６回 | タイテック（株） |  | 浴槽内のレジオネラ菌の有無を検査
101-14 | 8 |  | ○ |  | ボイラー点検 | ６・１２・３月／年３回・ | ヒラカワガイダム（株） |  | 燃焼系及び保安装置の機能点検
101-15 | 8 |  | ○ |  | 吸収式冷温水発生機点検 | ４・５・８・１１・１２・２月／年６回 | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸES産機ｼｽﾃﾑ（株） |  | 燃焼機器及び保安装置の維持管理
101-16 | 1 16 |  | ○ |  | 冷却塔設備点検 | ４月／年１回 | （株）ビケンテクノ |  | 槽内清掃、ファン駆動機器の点検、冷房の準備
101-17 | 1 5 |  | ○ |  | 空調設備点検 | ４月／年１回 | マイスターエンジニアリング（株） |  | 空調機駆動系統の点検、温湿度自動制御機器の動作確認
101-18 | 1 |  | ○ |  | 空調機フィルター交換・洗浄 | ４・８・１２・３月／年４回 | （株）ビケンテクノ |  | 中性能フィルターの定期的な交換及びプレフィルターの洗浄
101-19 | 1 |  | ○ |  | 空調機ドレン排水管洗浄 | ５月／年１回 | 北九州空調（株） |  | 天井埋込式の冷暖房ユニットの結露水が受け皿より溢れ出ないように排水管を圧力洗浄する
101-20 | その他 |  | ○ |  | 地下駐車場排水処理清掃 | 毎月／年１２回 | （株）ビケンテクノ |  | 洗浄排水処理トラップの点検清掃
101-21 | 1 |  | ○ |  | 井戸設備点検 | ４・７・１０・１月／年４回 | タイテック（株） |  | 汲み上げ水の水質検査、濾過設備の維持管理
101-22 | 1 |  | ○ |  | （介護老人保健施設）水熱源空調ユニット点検 | ４・１２月／年２回 | 日本ピーマック（株） |  | 療養室の冷暖房ユニットの保守管理
101-23 | 1 |  | ○ |  | 飲料水水質検査 | ６・１２月／年２回 | サイエンスマイクロ（株） |  | 飲料水に有害な物質が含まれていないか検査
101-24 | 22 |  | ○ |  | 簡易専用水道設備検査 | ４月／年１回 | （財）関西環境開発センター |  | 飲料水水槽の設置場所が衛生的に保たれているか、マンホールの施錠、害虫の侵入がないかなどの検査
101-25 | 21 |  | ○ |  | 排気ガス測定 | ８・２月／年２回 | 鳳産業（株） |  | 煤煙発生装置（吸収式冷温水機）の燃焼ガスが適正に排出されているか測定
101-26 | 1 |  | ○ |  | 冷却塔水質検査 | ８月／年１回 | タイテック（株） |  | 冷却水にレジオネラ菌が含まれていないか検査
101-27 | 1 |  | ○ |  | （分館）受水槽清掃 | ２月／年１回 | （株）セツリョウ |  | 飲料水タンク内清掃、殺菌及び水槽の亀裂水漏れ点検
101-28 | 1 |  | ○ |  | （分館）飲料水水質検査 | ５・８・１２月／年３回 | サイエンスマイクロ（株） |  | 飲料水に有害な物質が含まれていないか検査
101-29 | 1 |  | ○ |  | （分館）室内空気環境測定 | ５・７・９・１１・１・３月／年６回 | （株）ビケンテクノ |  | 室内の居住環境が快適な状態に保たれているか測定
101-30 | 21 |  | ○ |  | （分館）排気ガス測定 | ８・２月／年２回 | 鳳産業（株） |  | 煤煙発生装置（ボイラー・吸収式冷温水機）の燃焼ガスが適正に排出されているか測定
101-31 | 9 |  | ○ |  | （分館）ねずみ害虫駆除 | ６・１２月／年２回 | （株）日本環境防除 |  | 館内におけるダニ、ゴキブリ、ねずみ等の駆除
101-32 | 12 ～ 15 |  | ○ |  | （分館）消防設備点検 | ２・９月／年２回 | マイスターエンジニアリング（株） |  | 消防機器、防災機器が正常に機能しているか試験
101-33 | 8 |  | ○ |  | （分館）吸収式冷温水機点検 | ５・８・１１・２月／年４回 | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸES産機ｼｽﾃﾑ（株） |  | 燃焼装置、保安機器の保守点検
101-34 | 1 16 |  | ○ |  | （分館）冷却塔設備点検 | ４月／年１回 | （株）ビケンテクノ |  | 槽内清掃、ファン駆動機器の点検、冷房準備
101-35 | 1 |  | ○ |  | （分館）冷却塔水質検査 | ８月／年１回 | タイテック（株） |  | 冷却水にレジオネラ菌が含まれていないか検査
101-36 | 1 |  | ○ |  | （分館）室内空調ユニット点検 | ５・１１月／年２回 | （株）ビケンテクノ |  | 冷暖房ユニット、換気装置の保守管理
101-37 | 19 |  | ○ |  | （分館）受変電設備精密点検 | １１月／年１回 | 淀川計装（株） |  | 保安機器の動作試験、高圧ケーブルの耐力絶縁測定等の安全点検

## 医療保健C
医療保健センター 施設関係業務委託一覧（H21） | 医療保健センター 施設関係業務委託一覧（H21）
Ｎｏ | Ｎｏ | 提案の可否 | 統合の可否 | 種別 | 名称 | 期間 | 業者 | 金額（年額） | 備考
| 該当なし |  |  | その他 | 医療保健センター窓口業務委託 | 平成20年4月1日から 平成23年3月31日まで | （株）ニチイ学館 | 15458184 | ・健診受付、健診料収受、健診結果発送業務等 ・平日・第２土曜日 ８：３０～１７：００ ・５名
箕面市立医療保健センター分室（豊能子ども急病センター） | 箕面市医療保健センター分室（豊能子ども急病センター）施設関係業務委託一覧
Ｎｏ | Ｎｏ | 統合の可否 | 統合の可否 | 種別 | 名称 | 現行契約期間 | 業者 | 金額（年額） | 備考
201 |  |  | ○ | 設備 | 箕面市医療保健センター分室施設総合管理業務委託 | 平成21年4月1日から 平成23年3月31日まで | （株）ビケンテクノ | 21149100 | ☆敷地及び建物内部の警備、駐車場警備 ３６５日・２４時間（平日昼間（９：００～１７：００）は１名・夜間（１７：００～翌朝９：００）・休日は ３名体制が基準） ☆施設管理（週２日：水曜日、土曜日） 建物の日常点検、簡易修繕他 ☆日常及び定期（ワックス掛け等）清掃業務 ☆消防設備点検業務
202 |  |  | ○ | 設備 | 箕面市医療保健センター分室エレベータ保守委託 | 平成22年4月1日から 平成23年3月31日まで | 三菱電機ビルテクノサービス㈱ |  | 定期点検（月１回）・消耗部品の供給・機能維持・品質検査（年１回）・故障時対応他
203 |  |  | ○ | 設備 | 箕面市医療保健センター分室電話設備保守委託 | 平成22年4月1日から 平成23年3月31日まで | 田中工業㈱ |  | 定期点検（３ヶ月１回）・故障時対応
204 |  |  | ○ | 設備 | 箕面市医療保健センター分室自動扉保守委託 | 平成22年4月1日から 平成23年3月31日まで | ナブコドア㈱ |  | 定期点検（３ヶ月１回）・故障時対応
205 |  |  | ○ | 設備 | 箕面市医療保健センター分室空調機器保守委託 | 平成22年4月1日から 平成23年3月31日まで | ㈱ダイキンアプライドシステムズ |  | オンラインによる２４時間運転監視・・故障時対応・定期点検（３ヶ月１回）・法定点検（年１回）
| 28 |  |  | 廃棄物 | 感染性廃棄物収集運搬委託 | 平成22年4月1日から 平成23年3月31日まで | 鍵本産業（株） | 224000 | 感染性廃棄物の処分
| 該当なし |  |  | その他 | 豊能広域こども急病センター医事（受付・窓口）業務委託 | 平成22年4月1日から 平成23年3月31日まで | （株）ニチイ学館 | 49899996 | 受付、医療費収受、レセプト請求事務