## 設備概要
設 備 概 要
機種 | 本館４号ＥＬＶ | 本館６号ＥＬＶ | リハ棟１号ＥＬＶ | リハ棟２号ＥＬＶ | リハ棟３号ＥＬＶ
| （人荷用） | （小荷物用） | （寝台用） | （寝台用） | （荷物用）
| ５６ＮＥ６２６２ | ５６ＮＳ７０７９ | ５６ＮＪ１８９５ | ５６ＮＪ１８９６ | ５６ＮＪ１８９７
積載荷重［ｋｇ］ | １１５０（１７人） | ５０ | １７５０（２６人） | １７５０（２６人） | ７５０
速度［ｍ／ｍｉｎ］ | ６０ | ４５ | ９０ | ９０ | ４５
制御方式 | 交流帰還制御 | 交流可変周波数制御 | 交流可変周波数制御 | 交流可変周波数制御 | 交流可変周波数制御
操作方式 | 方向性全自動制御 | 相互階制御 | ２台群乗合全自動式 | ２台群乗合全自動式 | 方向性乗合全自動式
電動機［ｋｗ］ | １５ | ０．４ | １５ | １５ | ７．５
電源 | 3φ400v 1φ100v | 3φ210v | 3φ210v 1φ100v | 3φ210v 1φ100v | 3φ210v 1φ100v
非常照明装置 | 組込（電源共） | なし | 組込（電源共） | 組込（電源共） | 組込（電源共）
停止階 | ６ストップ | ２ストップ | ５ストップ | ５ストップ | ５ストップ
信号装置 | 押釦・警報・マイク | なし | 押釦・警報・マイク | 押釦・警報・マイク | 押釦・警報・マイク
特別仕様 | 地震管制装置（Ｓ波） | アナウンス | 車椅子仕様 | 車椅子仕様 | ２方向出入扉
|  | （合成音声装置） | 専用運転装置 | 専用運転装置 | 火災管制装置
|  |  | 音声合成装置 | 音声合成装置 | 地震管制装置（Ｓ波）
|  |  | 火災管制装置 | 火災管制装置 | ドア光電管センサー
|  |  | 地震管制装置（Ｓ波） | 地震管制装置（Ｓ波）
|  |  | 赤外線ドアセンサー | 赤外線ドアセンサー
その他（本館６号機を除く全号機）
１）運行監視（防災センターに監視盤設置）
２）停電時管制運転（自家発電源）

## 修理等一覧
修理・取替・調整範囲一覧表
巻上機 | ・ウォームシャフト、ギヤー、グランドパッキン | かご関係 | ・インターホン
| ・軸受 |  | ・停電灯装置
| ・ブレーキコイル、シューライニング、ブレーキ |  | ・積載超過装置
| カップリング及び部品 | ホール | ・ホールボタン及び部品
| ・駆動綱車、オイルシール | 信号装置 | ・ホールポジションインジケーター及び部品
| ・防振ゴム |  | ・ホールランターン、ゴング及び部品
電動機 | ・巻線、軸受、回転子、整流子 | ドア装置 | ・ドアクローザー及び部品
電動発電機 | ・巻線、軸受、回転子、整流子 |  | ・ドアインターロック装置及び部品
| ・防振ゴム |  | ・ドアハンガー及び部品
制御盤 | ・スイッチ、リレー、ヒューズ及び部品 |  | （ロワーガイドシュー含む）
階床選択機 | ・スイッチ、リレー及び部品 |  | ・赤外線ドアセンサー装置及び部品
| （スチールテープ含む） | 昇降路関係 | ・頂部そらせ綱車及び軸受
調速機 | ・張り車、軸受及び部品 |  | ・巻上用ロープ
受電盤 | ・ブレーカー、ヒューズ及び部品 |  | ・ガバナーロープ
かご関係 | ・カーシーブ、カウンターシーブ及び軸受 |  | ・釣り合いロープ又は釣り合いチェーン
| ・ガイドシュー、ローラガイド及び部品 |  | ・移動ケーブル
| ・かご非常止め装置 |  | ・リミットスイッチ及び部品
| ・運転操作盤の部品 |  | ・レベリングスイッチ及び部品
| ・ドアオペレーター装置及び部品 |  | ・フロアーストップスイッチ及び部品
| ・ドアスイッチ、セーフティシュー及び部品 |  | ・ストッピングスイッチ及び部品
| ・ドアガイドシュー、かご敷居、ドアハンガー | ピット関係 | ・緩衝器（油圧又はスプリング型）及び部品
| 及び部品 |  | ・釣り合いロープ綱車、軸受及び部品
| ・カーポジションインジケーター及び部品 |  | ・釣り合いロープ弛緩スイッチ及び部品
| ・ファン及びブロアーの部品 | その他 | ・電気配管配線一式
| ・照明部品（ランプ類含む） |  | （ただし、昇降路外配管配線除く）