## 設備概要
設 備 概 要
機種 |  | 本館１号ＥＬＶ | 本館２号ＥＬＶ | 本館３号ＥＬＶ
| 用途 | （乗用） | （寝台用） | （寝台用）
| 製造番号 | E-2A-94801 | M-2A-94802 | E-2A-94803
積載量［kg］ |  | １０００ | １０００ | ７５０
定員（名） |  | １５ | １４ | １１
速度［m/min］ |  | ６０ | ６０ | ６０
操作方式 |  | 乗合運転 | 群乗合運転 | 群乗合運転
電動機 |  | ６．２ｋｗ ５２Ａ | ６．２ｋｗ ５２Ａ | ４．６ｋｗ ３９Ａ
電源 |  | ３φ ４４０Ｖ | ３φ ４４０Ｖ | ３φ ４４０Ｖ
停止階 |  | ７箇所 | ７箇所 | ７箇所
巻上機の位置 |  | 昇降路内最下階 | 昇降路内最下階 | 昇降路内最下階
特別仕様 |  | 車椅子仕様 | 車椅子仕様 | 車椅子仕様
|  | 地震時管制 | 地震時管制 | 地震時管制
|  | 火災時管制 | 火災時管制 | 火災時管制
|  | 自家発管制 | 自家発管制 | 自家発管制
|  | 停電時自動着床装置 | 停電時自動着床装置 | 停電時自動着床装置
|  | 戸開走行保護装置 | 戸開走行保護装置 | 戸開走行保護装置
|  | かご内腰掛椅子 | ２方向出入口
その他
１）運行監視（防災センターに監視盤設置）
２）遠隔監視（受注者の情報センターにて遠隔点検、遠隔診断、異常診断）