空調用自動制御機器保守点検業務

１．対象施設

箕面市立病院

２．対象設備

空調用自動制御機器

３．一般事項

１）本仕様書の他、みのおライフプラザ複合施設管理業務委託基本仕様書（以下「基本仕様書」という。）を適用する。

２）提出書類（原則としてＡ４版とする）

①　施行中　点検整備報告書（点検完了のつど）　　　　　　　　　　１部

②　その他発注者又は施設管理者の指示するもの

４．設備概要

別添「設備概要」のとおり

５．業務内容

１）年１回総合点検整備

２）シーズン切替点検整備（夏期切替点検の際は、水質制御系統の重点点検を実施する）

３）毎月１回巡回点検整備

４）非常要請点検整備

６．特記事項

１）基本仕様書６－１業務計画書、６－２作業計画書に基づいて施行すること。

２）点検を行う場合には、あらかじめ施設管理者及び統括責任者から劣化及び故障状況を聴取し、点検の参考とすること。

３）点検業務中において、修繕または交換の必要性のある機器類及び配管配線等を発見したときは、そのつど見積りの上、施設管理者の承認を得て速やかに施行すること。

４）対象設備に故障が発生した場合、受注者及び統括責任者の指揮命令の下で、速やかに技術員を派遣するなどにより原因を究明のうえで適切な処置を行うこと。