箕面市立医療保健センター分室

（豊能広域こども急病センター）

電話設備保守委託仕様書

一般財団法人　箕面市医療保健センター

１　履行場所

箕面市萱野５丁目1番１４号

箕面市医療保健センター分室（豊能広域こども急病センター）

２　保守対象機器

  - DigaportoＸ（VB-D950A）　一式

  - ｶｰﾙｺｰﾄﾞﾚｽ電話機（VB-E411DC）１台

  - 多機能電話機（VB-411K-KS）　６台

  - 一般電話機（VB-E504）　１９台

３　業務内容

- 定期保守

３ヶ月に１回定期点検及び試験の実施

- 緊急保守

当方の設備に障害が発生した場合は、速やかに技術者を派遣し復旧させる。

４　一般事項

  - 受託者は、当該業務従事者が業務遂行上、故意又は過失により施設等の財産に損害を与えた場合は、その弁償の責を負うものとする。

  - 受託者は、業務遂行にあたり当該施設の管理上の諸規定に従うもの。

  - その他必要な事項は、委託者とあらかじめ協議し、その支持を得ること。