箕面市立医療保健センター分室

（豊能広域こども急病センター）

空調機器保守委託仕様書

一般財団法人　箕面市医療保健センター

１　履行場所

箕面市萱野５丁目1番１４号

箕面市医療保健センター分室（豊能広域こども急病センター）

２　保守空調設備機器

UWVY2360A6C　１台　圧力計・連成計

３　業務内容

別紙「保守契約実施要領書」参照

４　一般事項

  - 受託者は、当該業務従事者が業務遂行上、故意又は過失により施設等の財産に損害を与えた場合は、その弁償の責を負うものとする。

  - 受託者は、業務遂行にあたり当該施設の管理上の諸規定に従うもの。

  - その他必要な事項は、委託者とあらかじめ協議し、その支持を得ること。

保守契約実施要領書

エアネットサービスシステム～オンライン診断バージョン～

１　オンライン診断・監視

オンライン診断・監視装置の取り付け後、オンラインを使って保守機器の運転状態をエアネットコントロールセンターで２４時間監視し、保守機器の故障の予知、予防を図るとともに、次の業務を行う。

①異常及び故障予知発報時の出動サービス

②運転データの定期報告

③運転データを蓄積・分析し保全計画を提案する。

（保全計画の実施は別料金とする。）

２　オフライン定期点検作業

オンライン診断・監視できない箇所、項目を現地で点検する。

年４回行う。

≪空冷式チリグユニット≫

①電流、電圧の測定及び電気関係絶縁測定

②油漏れ、水漏れの有無のチェック

③運転音、振動のチェック

④保護装置の作動及び外観点検

⑤ファンベルトの点検及び調整

⑥ファン軸受けの点検及びグリスアップ

⑦運転状態の良否判定

⑧各部ネジの増し締め

⑨錆発生ネジ、ビス類の交換及び錆発生ケーシングのタッチペイント

⑩熱交換器の汚れ及び腐食度合いの点検

⑪点検表の作成

次の４項目については、オンライン診断データを基に、エアネットオンライン診断報告書により報告する。

⑫各部圧力データ

⑬各部温度データ

⑭圧縮機の運転積算時間データ

⑮ファンの運転積算データ