## 様式2-2
様式2-2
環境クリーンセンター基幹改良工事 内訳書 |  |  | 入札者名 |  |  |  | 印
（単位：千円 税抜）
設備 | No | 設備機器 | 区分 | 数量 | 交付金対象の有無 |  | 計 | 内 容
[5 empty] | 有 | 無
受入供給設備 | １） | ごみクレーンバケット | 更新 | ２基
小計
燃焼設備 | １） | 給じん装置 | 更新(電動機のみ) | １基
小計
燃焼ガス冷却設備 | １） | 廃熱ボイラー
| 1)-1 | 伝熱管（水管） | 一部更新 | ２基
| 1)-2 | 伝熱管(過熱器管) | 伝面増設 | ２基
| 1)-3 | 過熱器低減器 | 新設 | ２基
| 1)-4 | 安全弁 | 更新 | ４基
| 1)-5 | ボイラダストコンベヤ | 更新 | ２基
| 1)-6 | スートブロワ | 一部更新 | ４基
| ２） | エコノマイザー | 新設/既存装置撤去 | ２基
| 2)-1 | 排ガス減温装置 | 撤去（節炭器に変更） | ２基
| 2)-2 | 排ガス減温装置用送風機 | 撤去（節炭器設置に伴う） | ２基
| ３） | ボイラ給水ポンプ | 更新 | ３台
| ４） | 脱気器 | 更新 | ２基
| ５） | 脱気器給水ポンプ | 更新 | ３台
| ６） | 低圧蒸気復水器 | 一部更新 | １式
小計
排ガス処理設備 | １） | 炉内圧力ダンパ | 一部更新 | １基
| ２） | ＥＤＶ冷却塔 | 一部更新 | ２基
| ３） | 脱硝反応塔 | 一部更新 | ２基
小計
給排水設備 | １） | 機器冷却水ポンプ | 更新 | ２台
小計
排水処理設備 | １） | 洗煙汚泥脱水機 | 撤去 | １式
小計
余熱利用設備 | １） | 蒸気タービン（附帯含む） | 更新 | １基
| ２） | 発電機 | 更新 | １基
小計
通風設備 | １） | 排ガス加熱器 | 更新 | ２基
| ２） | 白煙防止用空気加熱器 | 撤去 | ２基
| ３） | 白煙防止用送風機 | 撤去 | ２基
| ４） | 誘引送風機 | 更新 | ２基
| ５） | 排ガス再過熱器 | 撤去 | ２基
| ６） | 煙突（誘引送風機に含む） | 頂部ノズル取付 | ２基
小計
灰出し設備 | １） | №１不燃物搬送コンベヤ | 更新 | ２基
小計
電気設備 | １） | 変圧器 | 更新 | １式
| ２） | 高圧進相コンデンサ | 更新 | １式
| ３） | 単独運転検出装置 | 新設 | １式
| ４） | 高調波フィルタ盤 | 更新 | １式
| ５） | 非常用電源設備 | 更新 | １式
小計
計装設備 | １） | ＤＣＳ | 更新 | １式
| ２） | 風向風速計 | 更新 | １基
小計
合 計
※設備機器、区分、数量等は、提案内容により、調整して作成すること。
※「内容」欄は、工事概要を簡潔に記載すること。