非　常　警　報　設　備　概　要　表

| 種 類 |  |  |  | 放送設備 非常ベル 自動式サイレン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使 用 状 況 |  |  |  | 専用 共用（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 増 幅 器 |  |  |  | 形 式 区 分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 電 源 |  |  |  |  |  |  |  |  | 消費電力 |  |  |  |  |  | 出 力 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AC V DC V |  |  |  |  |  |  |  |  | VA |  |  |  |  |  | 定格 W 最大 W |  |  |  |
| 操 作 部 （操 作 装 置） |  |  |  | 制 御 区 分 |  |  |  |  |  |  |  |  | ／ 区分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 制御階数 |  |  |  |  |  | 階～ 階 |  |  |  |
|  |  |  |  | 設 置 場 所 |  |  |  |  |  |  |  |  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |  | 用 途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 遠隔操作器 |  |  |  |  |  | 設置場所 |  |  |  |  | 制御区分 |  |  |  | ／ |  |  | タイマー |  |  |  |  |  | 分 |  |  |  |
| 起 動 装 置 |  |  |  | 押ボタン 非常電話 発信機 感知器 その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 音 響 装 置 | 鳴 動 区 分 |  |  |  | ス ピ ー カ ー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｌ 級 ス ピ ー カ ー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一斉 ・ 区分 |  |  |  | 配線方法 |  |  | 合 計 個 数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 型名 |  |  | 形 式 |  |  |  |  | 許容入力 |  |  |  | 音圧感度 |  | 設置方法 |
|  | 音 量 調 整 器 |  |  |  | ２線式 ３線式 |  |  | ホーン型 個 コーン型 個 その他 個 計 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ホーン型 個 コーン型 個 その他 個 |  |  |  |  | W W W |  |  |  | ｄB ｄB ｄB |  | 壁掛 個 露出 個 その他 個 |
|  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ｍ 級 ス ピ ー カ ー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｓ 級 ス ピ ー カ ー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型 名 | 形 式 |  |  |  | 許容入力 |  |  | 音圧感度 |  |  | 設置方法 |  |  |  |  | 型名 |  |  | 形 式 |  |  |  |  | 許容入力 |  |  |  | 音圧感度 |  | 設置方法 |
|  |  | ホーン型 個 コーン型 個 その他 個 |  |  |  | W W W |  |  | ｄB ｄB ｄB |  |  | 壁掛 個 露出 個 その他 個 |  |  |  |  |  |  |  | ホーン型 個 コーン型 個 その他 個 |  |  |  |  | W W W |  |  |  | ｄB ｄB ｄB |  | 壁掛 個 露出 個 その他 個 |
|  | 自動式サイレン ベ ル |  |  |  |  | 直 径 |  |  |  |  | 個 数 |  |  | 設 置 方 法 |  |  |  |  |  |  | 音 圧 |  |  |  |  |  | 定 格 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ｍｍ |  |  |  |  | 個 |  |  | 壁 掛 個 埋 込 個 |  |  |  |  |  |  | ｄB |  |  |  |  |  | AC V ｍA DC V ｍA |  |  |  |  |
| 電 源 | 常 用 電 源 |  | AC V 非常電源専用受電設備 電灯回路 動力回路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DC V AH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 充電方式 |  |  |  |  | トリクル・浮動 |  |  |  |  |  |  |  | 使用別 |  |  |  | 専用・兼用 |  |
|  | 非 常 電 源 |  | 種 別 |  |  |  | 非常電源専用受電設備 蓄電池設備（内 蔵・別 置） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 容 量 |  |  |  | V AH |  |  |  |  |  |  |  |  | 専用・兼用の別 |  |  |  |  |  |  |  | 専用 ・ 兼用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 製造者名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 認定番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配 線 | 区分 |  | 施 工 方 法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使 用 電 源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 太 さ |  |
|  | 常用電源回路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎜ |  |
|  | 非常電源回路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎜ |  |
|  | 警 報 回 路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎜ |  |
|  | 起 動 回 路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎜ |  |
|  | 表示灯回路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎜ |  |
| 関 連 装 置 |  |  | 自動火災報知設備 非常電話 その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事者区分 |  |  | 電源及び配線 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 機 器 取 付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 製造者名 | 放 送 設 備 製 造 会 社 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 認 定 番 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非 常 ベ ル 製 造 会 社 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 認 定 番 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自動式サイレン製造会社 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 認 定 番 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　選択肢のある欄は、該当事項を○印で囲むこと