動力消防ポンプ設備・消防用水概要表

| 水 源 | 種別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | １．地下水槽 ２．床上水槽 ３．高架水槽 ４．圧力水槽 ５．その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 専用・兼用の別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | １．専用 ２．他の消火設備（ ）と兼用 ３．一般用水と兼用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大きさ・有効水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 縦（ ）ｍ×横（ ）ｍ×高さ（ ）ｍ＝（ ）㎥ 有効水量（ ）㎥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水量確保の方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | １．ボールタップ ２．電極 ３．フート弁間の落差 ４．その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸管投入口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口径 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎝ |  |  |  | 個数 |  |  | 個 |  | 防火対象物の最遠部分までの水利距離 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｍ |  |  |  |  |
|  | 採水口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接続口径 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎜ |  |  |  | 個数 |  |  | 個 |  | 水源の下端から地盤面までの垂直距離 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GL ＋・－ ｍ |  |  |  |  |
| 動力ポンプ | 種別 |  |  |  |  | １．消防ポンプ自動車 ２．手引消防ポンプ ３．重可搬消防ポンプ ４．軽可搬消防ポンプ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 級別 |  |  |  |  | 級 |  |  |  |  |  |  |  | 製造者名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 規格適合表示 |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  | 規格放水量 |  |  |  |  |  | Ｌ／ｍin |  |  |  |  |
|  | 吸水口等 |  |  |  |  |  | 吸水口内径 |  |  |  |  |  |  | ㎜ |  |  |  |  |  |  | 放水口内径 |  |  |  | ㎜ |  |  | 放水口の数 |  |  |  | 個 |  |  |  |  | 常置場所から水源までの距離 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｍ |
| ホース | 消防用吸管 |  |  |  |  |  |  | 口径 |  |  |  | ㎜ |  |  |  |  | 長さ |  |  |  |  | ｍ |  |  | 規格適合表示 |  |  |  |  | 有・無 |  |  | ホースの口径 |  |  |  |  |  | ㎜ |  | ホースの長さ |  |  |  |  |  | ｍ |
|  | 筒先 |  |  |  |  |  |  | ノズル口径 |  |  |  |  |  |  | ㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 筒先の本数 |  |  |  |  | 本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ホースの本数 |  |  |  |  |  | 本 |
| 配 管 | 主管の口径 |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 充水方法 |  |  | １．補助高架水槽に接続 ２．その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材質 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管継手 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加圧送水装置 | 設置場所 |  |  |  |  |  | 階 室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 起動方式 |  |  |  | １．起動用水圧開閉装置（設定圧力 ＭＰａ） ２．その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起動装置 |  |  |  |  |  | １．制御盤での直接操作 ２．防災センター等での遠隔操作 ３．その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 連絡装置の種類 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 仕 様 | ポンプ 及び 電動機 |  |  |  |  |  |  | 製造者名 |  |  |  |  |  |  | （ポンプ） （電動機） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 認定番号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定格吐出量 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｌ／min |  |  |  |  |  |  |  | 定格全揚程 |  |  |  | ｍ |  |  |  |  | 電圧 |  |  | V |  |  |  | 出力 |  |  | ｋW |  |  |
| 非常電源 | 種別 |  |  | １．非常電源専用受電設備 ２．自家発電設備 ３．燃料電池設備 ４．蓄電池設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 容量 |  |  |  |  | （ ）kVA・（ ）AH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 専用兼用の別 |  |  |  |  |  |  |  |  | １．専用 ２．（ ）と兼用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 製造者名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 認定番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配 線 | 電線種類又は認定番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （非常電源回路） （操作回路等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工事方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （非常電源回路） （操作回路等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| そ の 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　選択肢のある欄は、該当事項を○印で囲むこと